| № | Наименование | DN(mm) | PN(bar) | Материал корпуса | Материал диска | Материал стержня | Материал опоры | Тип соединения | Привод | Код изделия | Кол-во, шт. | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ножевая задвижка | 80 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | EPDM | flange | handle | Z73X-16P | 6 | 6168 |
| 2 | Ножевая задвижка | 100 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | EPDM | flange | handle |  | 2 | 7401 |
| 3 | Ножевая задвижка | 125 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | EPDM | flange | handle |  | 2 | 9251 |
| 4 | Ножевая задвижка | 150 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | EPDM | flange | handle |  | 22 | 11102 |
| 5 | Ножевая задвижка | 200 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | EPDM | flange | handle |  | 15 | 16241 |
| 6 | Ножевая задвижка | 250 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | EPDM | flange | handle |  | 2 | 24156 |
| 7 | Ножевая задвижка | 300 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | EPDM | flange | handle |  | 3 | 29810 |
| 8 | Обратный клапан | 50 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | wafer | AUT | H71H-16P | 1 | 1182 |
| 9 | Обратный клапан | 65 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | wafer | AUT |  | 2 | 1501 |
| 10 | Обратный клапан | 80 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | wafer | AUT |  | 2 | 2159 |
| 11 | Обратный клапан | 100 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | wafer | AUT |  | 5 | 2981 |
| 12 | Обратный клапан | 250 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | wafer | AUT |  | 1 | 4317 |
| 13 | Шаровый кран DN | 50 | 25 | ss304 | ss304 | ss304 | PTFE | flange | handle |  | 1 | 3701 |
| 14 | Пневматич.шаровый кран | 15 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | PTFE | flange | Pneumatic | Q641F-16P | 22 | 3238 |
| 15 | Пневматич.шаровый кран | 20 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | PTFE | flange | Pneumatic |  | 4 | 3701 |
| 16 | Пневматич.шаровый кран | 25 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | PTFE | flange | Pneumatic |  | 8 | 3906 |
| 17 | Пневматич.шаровый кран | 40 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | PTFE | flange | Pneumatic |  | 3 | 5140 |
| 18 | Пневматич.шаровый кран | 50 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | PTFE | flange | Pneumatic |  | 2 | 5551 |
| 19 | Затвор дисковый | 65 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | wafer | handle | D71H-16P | 4 | 5140 |
| 20 | Затвор дисковый | 80 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | wafer | handle |  | 4 | 5654 |
| 21 | Затвор дисковый | 150 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | wafer | handle |  | 7 | 10999 |
| 22 | Затвор дисковый | 50 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | flange | handle | D343H-16P | 5 | 6168 |
| 23 | Затвор дисковый | 65 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | flange | handle |  | 5 | 7504 |
| 24 | Затвор дисковый | 80 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | flange | handle |  | 15 | 9046 |
| 25 | Затвор дисковый | 100 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | flange | handle |  | 9 | 9765 |
| 26 | Затвор дисковый | 125 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | flange | handle |  | 6 | 13157 |
| 27 | Затвор дисковый | 150 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | flange | handle |  | 13 | 16447 |
| 28 | Затвор дисковый | 200 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | flange | handle |  | 7 | 24464 |
| 29 | Затвор дисковый | 250 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | flange | handle |  | 1 | 33716 |
| 30 | Затвор дисковый | 300 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | flange | handle |  | 6 | 45845 |
| 31 | Дисковый затвор с певмоприводом | 50 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | flange | Pneumatic | D673H-16P | 2 | 8891 |
| 32 | Дисковый затвор с певмоприводом | 100 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | flange | Pneumatic |  | 1 | 13980 |
| 33 | Дисковый затвор с певмоприводом | 125 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | flange | Pneumatic |  | 5 | 18708 |
| 34 | Дисковый затвор с певмоприводом | 150 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | flange | Pneumatic |  | 6 | 25595 |
| 35 | Дисковый затвор с певмоприводом | 200 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | flange | Pneumatic |  | 11 | 34435 |
| 36 | Дисковый затвор с певмоприводом | 250 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | flange | Pneumatic |  | 1 | 51807 |
| 37 | Дисковый затвор с певмоприводом | 300 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | flange | Pneumatic |  | 2 | 69693 |
| 38 | кран шаровый с певмоприводом | 25 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | wafer | Pneumatic | ZSHV-16P | 1 | 4800 |
| 39 | кран шаровый с певмоприводом | 40 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | wafer | Pneumatic |  | 1 | 5242 |
| 40 | кран шаровый с певмоприводом | 50 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | wafer | Pneumatic |  | 5 | 5736 |
| 41 | кран шаровый с певмоприводом | 65 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | wafer | Pneumatic |  | 1 | 9097 |
| 42 | кран шаровый с певмоприводом | 80 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | wafer | Pneumatic | ZSCW-16P | 1 | 9138 |
| 43 | кран шаровый с певмоприводом | 100 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | wafer | Pneumatic |  | 1 | 10896 |
| 44 | кран шаровый с певмоприводом | 150 | 16 | ss304 | ss304 | ss304 | ss304 | wafer | Pneumatic |  | 2 | 14905 |